Cos’è?

La spettrofotometria UV/Visibile è una tecnica analitica che sfrutta l’assorbimento di luce da parte delle molecole per identificarle e quantificarle.

Perché è importante?

Lo spettro UV/Visibile di una sostanza è una sua “impronta digitale” unica e permette di: 
• Caratterizzare la sostanza (identificarla). 
• Determinare la quantità di sostanza presente in un campione (quantificazione). 
• Rispettare le normative di sicurezza (es. REACH in Europa).

Come funziona?

1. La luce UV/Visibile viene fatta passare attraverso un campione. 
2. Alcune molecole assorbono la luce, altre la lasciano passare. 
3. La quantità di luce assorbita viene misurata. 
4. In base alla luce assorbita, si identifica e quantifica la sostanza

Quali sono le limitazioni?

• Al di sotto di 200 nm è necessaria una speciale attrezzatura. 
• Le molecole che non assorbono luce in questa regione non possono essere analizzate con questa tecnica.

Quali sono le applicazioni?

• Controllo qualità di cibo, farmaci, cosmetici e materiali industriali. 
• Diagnosi e monitoraggio di malattie. 
• Monitoraggio dell’inquinamento ambientale. 
• Controllo della fertilità del suolo e della qualità dei prodotti agricoli. 
• Sviluppo di nuovi materiali.

Ora…

… parliamo meglio delle transizioni energetiche, in presenza di molecole o ioni, indotte dall’assorbimento di radiazioni UV/visibili da parte della materia. 
Se la distanza fra i livelli energetici di partenza e di transizione è ampia servirà maggior energia per far eccitare gli elettroni di valenza.

Ci sono tre diverse transizioni: 
– transizioni σ → σ * (110-135 nm) 
– transizioni π→ π* (160-255 nm) 
– n → π *, σ * (285 nm o più) 
i valori affianco indicano le lunghezze d’onda delle radiazioni corrispondenti ai salti tra gli orbitali molecolari indicati (la lunghezza d’onda è inversamente proporzionale al dislivello di energia)

Le transizioni sono presenti nei composti organici e inorganici che presentano orbitali  molecolari  (σ,  π e corrispondenti di antilegame), nei casi dei composti inorganici e metallorganici dove sono presenti orbitali d e f si possono formare transizioni: 
d —> d ; f —> f

Consideriamo ora le principali transizioni energetiche: 
Transizioni σ → σ*: Esse corrispondono, alla rottura di legami o e quindi richiedono energie molto elevate.

Gli alcani danno solo questi assorbimenti, che cadono nella regione dell’UV lontano, detta anche UV sotto vuoto 
Transizioni π→ π*: Esse sono tipiche dei composti insaturi e comprendono: 
-la transizione E (o etilenica) di sistemi π isolati; 
-la transizione B (o benzenoide) di anelli benzenici.  
-la transizione K (o di coniugazione) di sistemi aromatici o coniugati, tanto più estesa è la delocalizzazione, tanto maggiore è la lunghezza d’onda di assorbimento e l’intensità della banda.

Transizioni n → σ* e n → π*: Queste bande sono del tipo R, cioè radicalico, perché interessano eteroatomi che dispongono di doppietti di non legame.

Transizioni d → d o f→ f: l’interazione del metallo centrale con i leganti a esso coordinati provoca una separazione fra i cinque orbitali d o i sette orbitali f.

Gli assorbimenti che corrispondono alle transizioni fra orbitali d (oppure f) cadono per lo più nella regione del visibile, perché i dislivelli sono piccoli; infatti, i composti di coordinazione dei metalli di transizione e dei lantanidi appaiono spesso colorati, come per esempio il complesso ammoniacale dello ione Cu++ di intenso colore blu

Questo trasferimento influisce su diverse proprietà del composto, tra cui: 
– Colore: L’assorbimento di luce è associato a transizioni elettroniche che causano cambiamenti nel momento di dipolo. Nei composti di coordinazione, il trasferimento di carica intramolecolare tra l’atomo centrale e i leganti produce colori intensi. 
– Stabilità: Il trasferimento di carica contribuisce alla stabilità dei composti metallici. La facilità con cui avviene dipende dalla natura acida (capacità di cedere elettroni) del metallo e basica (capacità di ricevere elettroni) del suo compagno. 
– Proprietà chimiche: Il trasferimento di carica può modificare le proprietà chimiche dei composti, ad esempio la loro reattività.

Legge di Beer
La legge sperimentale che descrive i fenomeni di assorbimento è chiamata Legge di Beer; essa è una relazione empirica che descrive l’assorbimento della luce da parte di un materiale.

Dobbiamo prima definire cosa è la T e l’A:

La trasmittanza, T, può essere espressa come rapporto tra la potenza radiante uscente e la potenza radiante entrante in una cella trasparente contenente una o più sostanze, normalmente disciolte in soluzioni, T=P/P0.

Mentre l’assorbanza, A, è una grandezza adimensionale che misura la capacità di una sostanza di assorbire la luce di una specifica lunghezza d’onda.

Più una sostanza è assorbente, maggiore sarà il suo valore di assorbanza. L’assorbanza è strettamente legata alla trasmittanza, che è la frazione di luce incidente che non viene assorbita dalla sostanza e che l’attraversa.

Ora possiamo infatti dire che, la legge afferma due concetti molto importanti, ovvero:
– Maggiore è la concentrazione di un composto in una soluzione, maggiore è la luce che assorbe.
– Maggiore lo spessore di una soluzione, maggiore è la luce che assorbe.
La legge può essere rappresentata da questa formula: A = εbC
A = è l’assorbanza
ε = assorbività o assorbanza specifica molare
b = il cammino ottico (cm), cioè lo spessore della soluzione attraversata dal raggio
C = la concentrazione molare della specie chimca che assorbe

L’assorbanza è (come detto in precedenza) una grandezza adimensionale che misura la capacità di una sostanza di assorbire la luce di una specifica lunghezza d’onda.

Il coefficiente di assorbimento molare (ε) dipende dalle caratteristiche specifiche della sostanza che viene analizzata e dalla lunghezza d’onda della luce utilizzata per la misurazione.
Se la concentrazione (C) è espressa in g/L, il coefficiente di assorbimento viene indicato con la lettera a. Ne deriva che per una specie chimica di massa molare MM: ε = 𝒶*MM.

Se il cammino ottico (b) viene fissato ed è noto, ad esempio tramite l’uso di celle a spessore costante di 1 cm e non varia, l’equazione che esprime la legge di Beer diventa del tipo: A = kC
Questa è l’equazione di una retta che passa per l’origine degli assi cartesiani, k = ε*b è il coefficiente angolare della retta e quindi, dato che in genere b vale 1 cm, il coefficiente angolare della retta assorbanza/concentrazione (A/C) è uguale al coefficiente di assorbimento molare: k = ε

A volte, però, il grafico sperimentale A/C presenta un andamento non rettilineo: il valore di ε, per una determinata lunghezza d’onda in un determinato solvente, può variare al variare di C a causa di una serie di fattori chimici, fisici e strumentali.

La trasmittanza (T) è un’altra grandezza utile per esprimere l’assorbimento di radiazioni elettromagnetiche, la formula è T= I/Io
Io è l’intensità della radiazione incidente 
I invece è l’intensità della radiazione in uscita dal campione.

Trasmittanza e assorbanza sono correlate inversamente tramite una relazione logaritmica: A= log 1/T= log Io /I ovvero T=10-A
La trasmittanza viene anche spesso espressa come T percentuale, T%= T * 100, e allora T% = 10(2-A); Valori di assorbanza superiori a 2 possono rendere difficile la misurazione precisa della radiazione, mentre valori inferiori a 0.1 possono portare a errori significativi nella misurazione.